# Anschlussgesuch Liegenschaftsentwässerung

Der Gesuchsteller ersucht um eine Anschlussbewilligung an die Kanalisation des Zweckverbandes Abwasserreinigung Gäu-Gunzgen

## 1. Gegenstand des Gesuches:

Bauherrschaft: Name ...........................................................................................................  
Strasse / Nr. .................................................................. Tel. Nr: ....................  
Plz / Ort .................................................................. Fax Nr: ....................

Bau Objekt: Objekt-Name ...........................................................................................................  
Strasse: .................................................................. Haus-Nr. ....................  
Ort .................................................................. GB-Nr. ....................

Neubau  Umbau  Erweiterung/Umnutzung

Einzelanschluss  Anschluss Entwässerungsgebiet ( Gemeinde)

GEP/GKP  Mischsystem  Trennsystem

## 2. Leitungsanschluss:

Verbandsleitung:  Anschluss in Kontroll-Schacht: Schachtnummer:        
 DN Verbandsleitung: ∅       mm  
 Anschluss in Verbandsleitung nächster Schacht Nr.:        
 DN Verbandsleitung: ∅       mm

Anschlussleitung; Rohrmaterial: ........................................................ Durchmesser: ∅      mm  
Gefälle der Anschlussleitung: ...............‰  
Anschlusswinkel Grundriss .........................° im Schnitt: .........................°

Bei Schachtanschlüssen: Sohle neuer Einlauf ............................... m.ü.M  
 Sohle best. Auslauf ................................ m.ü.M

## 3. Ausführungen des Anschlusses:

Die Ausführung des Anschluss wurde vom Gesuchsteller an folgende Parteien übertragen:

Architekt oder Ingenieur (Verfasser der Eingabepläne) .......................................................................

.......................................................................................................................... Tel. ..........................

Der Anschluss wird durch folgende Bauunternehmung ausgeführt: ....................................................

.......................................................................................................................... Tel. ..........................

Bemerkungen:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

## 4. Fragen zur Abwasserbeschaffenheit und Abwassermenge:

Kanalanschluss: Anschluss eines Entwässerungsgebietes ( z.B. Gde. Kanalisation ) mit mehreren Eigentümern. In diesem Fall sind dem Gesuch detailierte Angaben über das Einzugsgebiet mit den angeschlossenen Liegenschaften sowie die hydraulische Berechnung einzureichen.

Wohnbauten : Anzahl Wohnungen: ...................................... Personenbelegung .................

Industrie / Gewerbe / Lagerhaltung / Restaurant etc.  
Art des Betriebes .................................................................................................

Personenbelegung: ........................... Belegung:  12 h  24 h

Kantine / Küche Restaurant: ....................... Sitzplätze / Mahlzeiten pro Tag

Ist ein Fettabscheider vorgeshen:  Nein  JA

Unterliegt der Betrieb der Störfallverordnung:  Nein  JA

Anfall von Produktions- oder Prozessabwässer:  Nein  JA  
Wenn Ja sind durch den Gesuchsteller detailierte Angaben in Bezug auf Zusammensetzung, Fracht, Belastung des Abwassers zu deklarieren.

Art des Prozessabwassers: ...................................................................................

Ist eine Abwasservorbehandlung vorgeshen:  Nein  JA  
Wenn Ja sind durch den Gesuchsteller detailierte Angaben zu der Vorreinigung abzugeben mit den garantierten Abbauleitung.

Art der Vorreinigung: ..........................................................................................

Ist ein Havarie und Nofallkonzept vorgesehen:  Nein  JA

❑ Meteorwasser: Wird Dachwasser angeschlossen?  Nein  JA .............m2 ............. l/s

Wird Platzwasser angeschlossen?  Nein  JA .............m2 ............. l/s

Wird Regenwasser gespeichert Retention:  Nein  JA ............. m3

Erfolgt eine Versickerung des Meteorwasser:  Nein  JA

Erfolgt eine Ableitung im Trennsystem  Nein  JA

Sind Umchlagplätze von Gütern vorgesehen  Nein  JA ............. m2

Wenn Ja welche Art des Umschlages: .................................................................

..............................................................................................................................

## 5. Gesucheinreichung:

Eingabeadresse: Zweckverband Abwasserreinigung Gäu, Klärstrasse 12, 4617 Gunzgen.

Beilagen:  Katasterplan 1:1000  
 Situationsplan 1:100 mit Höhen Koten und Entwässeerungssystem  
 Markierung der Abflussrelevanten Flächen  
 Schachtpläne 1 :20 bei Anschluss mit Kotrollschacht  
 Deklaration von Industrieabwässern  
 Deklaration von Vorreinigungsanlagen

Ort und Datum: Unterschrift des Gesuchstellers


# Bewilligung und Auflagen

Eines Anschlusses an die Kanalisation des Zweckverbandes Abwasserreinigung Gäu-Gunzgen.

## 1. Ausführungsbestimmungen

Der Anschluss an eine Verbandsleitung hat gemäss der SN-Norm 592 000 und SIA 190 zu erfolgen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

* **Der Anschluss hat im oberen Drittel der Verbands Leitung unter 30° zu erfolgen**
* **Der Anschluss erfolgt im Normalfall unter 90° zur Kanalachse. Ist das Durchmesser-verhältniss des Verbandskanales zur Anschlussleitung weniger als 2/1 muss der Anschluss jedoch unter 45 ° Erfolgen. Anschlüsse in Vereinigungs und Kotrollschächte sind unter 45° auszuführen.**
* **Leitungsanschlüsse > 300 mm müssen über einen Kontrollschacht erfolgen.**
* **Leitungsanschlüsse kleiner 150 mm sind nicht zulässig**



## 2. Abnahme des Anschlusses:

Die Unternehmer oder die Gemeinde sind verpflichtet, rechtzeitig vor Eindeckung der Anschlüsse dem Zweckverband (Klärmeister Tel.062/209 70 20) eine Fertigstellungsanzeige zukommen zu lassen.

## 3. Der Anschluss wird unter folgenden Bedingungen bewilligt

* **Mit den Bauarbeiten darf erst nach vorliegen der schriftliche Bewilligung begonnen werden.**
* **Der Gesuchsteller verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Normen**
* **Der Verband wird Folgekosten bei widerrechtlicher Einleitung und bei nicht Einhaltung der deklarierten Angaben beim Verursacher einfordern.**
* **Die Anschlussarbeiten werden vor den Eindeckarbeiten durch den Verband abgenommen.  
  Vorzeitiges Eindecken oder widerrechtliche Anschlüsse müssen auf Kosten des Gesuchstellers freigelegt werden.**
* **Der Verband lehnt jegliche Haftung für Schäden bei Rückstau durch Unwetter im Kanalnetz ab.**
* **Der Verband kann zur Dokumentation Kanal-Fernsheaufnahmen der ausgeführten arbeiten verlangen zu lasten des Gesuchsstellers.**

## 4. Haftung

**Kann der Anschluss aus irgendwelchen Gründen nicht im oberen Drittel erfolgen,**

**lehnt der Zweckverband bei eventuellem Rückstau jede Haftung ab.**

Ort und Datum Zweckverband Abwasserreinigung Gäu

Gunzgen,