(Tank-Nr.                   )

| An die Baubehörde der Einwohnergemeinde: |  |
| --- | --- |

Bewilligungsgesuch

Lager- und Umschlagsanlage für wassergefährdende Flüssigkeiten

| Neuerstellung Lageranlage |  |
| --- | --- |
| Neuerstellung Umschlagplatz |  |
| Anpassung / Änderung einer bestehenden Anlage |
| Massnahmen zur Luftreinhaltung (Gasrückführung bei Abfüll- und Tankanlagen) |

Gemäss Art. 19. Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 und Art. 32. Abs. 2 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 ist die Erstellung oder Änderung von Lageranlagen und Umschlagplätzen für wassergefährdende Flüssigkeiten in den besonders gefährdeten Bereichen (Art. 29 GSchV) bewilligungspflichtig. Davon ausgenommen sind Kleintankanlagen von weniger als 2'000 l Nutzvolumen pro Lagerbehälter sowie Gebindelager ausserhalb von Grundwasserschutzzonen. Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt im Doppel der kommunalen Baubehörde mit folgenden Unterlagen einzureichen: Situationsplan (Katasterplan-Ausschnitt) M 1:1000 Darstellung der Gesamtsituation der Lager- und Entnahmeanlage mit Füll- und Entnahmeleitungen im Grundriss und Schnitt M 1:50 Gesuche für das Anpassen und Ändern von bestehenden Anlagen sind ebenfalls der kommunalen Baubehörde zuzustellen.

| Anlage-Inhaber / in |
| --- |
| Name: |  | Vorname: |  |
| Adresse: |  |
| PLZ: |  | Ort: |  |

| Anlagestandort / Gebäude |
| --- |
| Adresse: |  |
| PLZ: |  | Ort: |  |
| Grundbuch: |  |  |  |

| Verwaltung der Liegenschaft |
| --- |
| Name: |  | Vorname: |  |
| Adresse: |  |
| PLZ: |  | Ort: |  |

| Unterschriften |
| --- |
|  | Projektverfasser |  | Bauherr |
| Datum: |  | Datum: |  |
| Unterschrift: |  | Unterschrift: |  |

| Baupolizeiliche Beurteilung durch die kommunale Baubehörde |
| --- |
| Grundwasserschutzzone / Gewässerschutzbereich: |  |
| Das Bauvorhaben ist in baupolizeilicher und rechtlicher Hinsicht geprüft und kann bewilligt werden ja |
| Bemerkungen: |
| Wichtig für die kommunale Baubehörde: Die kommunale Baubehörde prüft, ob für eine Lageranlage eine kantonale Bewilligung gemäss GSchG / GSchV notwendig ist und holt diese Bewilligung beim Amt für Umwelt ein. In jedem Fall ist die feuerpolizeiliche Bewilligung bei der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) separat einzuholen. Dazu ist das Gesuchsformular der SGV zu verwenden. |
|  |  |  | Für die kommunale Baubehörde |
| Ort / Datum: |  | Unterschrift: |  |

| Angaben zur Lageranlage |
| --- |
| Behälter |
| Ersetzt eine Altanlage | ja | nein |  |
| Anzahl Behälter / Art des Lagergutes / Behälterinhalt |  |  | Heizöl | à |  | Liter |  |  |  | à |  | Liter |
|  |  |  | Dieselöl | à |  | Liter |  |  |  | à |  | Liter |
|  |  |  | Benzin | à |  | Liter |  |  |  | à |  | Liter |
| Verlegungsart | Gebäudekeller | erdverlegt | oberirdisch |
| Behälterkonstruktion | einwandig | doppelwandig |  |
|  | Kleintanks (450 bis 2000 l) | Gebinde (> 450 l, gesamt) |  |
| Behälterwerkstoff | Stahl | Kunststoff |  |
| Behälter-Form | prismatisch | kugelförmig | zylindrisch |
| Schutzmassnahmen Tank |
| Füllsicherung | Fühler Abfüllsicherung | Fabrikat |  |
| Druckausgleichsleitung | Ø G Zoll | Ausmündung m über OK-Tank bzw. 2.5 m über Tank |
| Messeinrichtung | Messstab | andere: |  |
| Überdrucksicherung | eingebaut | nicht notwendig |  |
| Produkteleitung | sichtbar verlegt | mit Schutzrohr | Doppelrohr überwacht |
|  | Transferpumpe |  |  |
| Sicherung | Vakuumventil | Magnetventil | Leckanzeigesystem |
|  | Doppelkugelrückschlagventil | Umstellbatterie |  |
| Schutzbauwerk (Auffangwannen) |
| Neubaukeller | ja | nein |  |
| Baustoffe | Beton armiert | Stahl / Einzelwanne | Wandstärke mm |
|  | Kunststoff (Elementwanne) |  |
| Auskleidung / | Wasserprüfung | Kunststoff-Laminat | Kunststoff-Folie |
| Schutzbauwerk | (mit Prüfprotokoll) |  |
| Leckschutz- und Leckanzeige-Einrichtung |
| Behälterbeschichtung | Innenbeschichtung | Aussenbeschichtung |  |
| Leckanzeigesystem | Leckanzeigegerät | Fabrikat |
| Auskleidung | PVC-Innenhülle | GFK-Innenmantel |  |
| Kathodenschutz | Opferanode | Gleichrichter |  |

| Angaben zum Umschlagsplatz / Tankstelle |
| --- |
| Umschlag | Transportmittel in Lagerbehälter oder umgekehrt | Tankstelle |
| Mittlere Umschlagsmenge pro Jahr: | Liter |  |
| Bodenabdichtung | Art des Belages: |  |  |
| Entwässerung | über Kanalisation ARA | Stapelraum |  |
| Abscheideanlage | Schwerkraftabscheider | selbstschliessend | mit Koaleszenzfilter |
| Stapelraum | nicht notwendig | wird erstellt, Inhalt | m3 |
| Zubehöreinrichtung | Schieberschacht mit | automatischem Absperrorgan |
|  |  | manuellem Absperrorgan |

| Massnahmen bezüglich Luftreinhaltung (bei Abfüll- und Tankstellen) |
| --- |
| Gasrückführung | Stufe I | Stufe II |  |
| Sämtliche Merkblätter des Fachbereichs Anlagensicherheit können im Internet unter www.afu.so.ch/publikationen , Rubrik Merkblätter, Tankanlagen heruntergeladen werden. Sämtliche Formulare Anlagensicherheit können im Internet unter www.afu.so.ch/publikationen , Rubrik Formulare, Tankanlagen ausgefüllt oder heruntergeladen werden. |

# Text boxes

November 2015 / 536_fo_01